## Allegato A PCCT
Allegato A AVVISO PER LA FORNITURA DI N. 1 CT CON DETETTORE PHOTON COUNTING |  |  |  | TITOLO PROGETTO: Advanced Technologies for Human-Centred Medicine - ANTHEM | CODICE PROGETTO: PNC0000003 CODICE CUP: B53C22006750001
GANTRY max 3pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Diametro | X |  | X
Inclinazione | X |  | X
Profondità | X |  | X
Display sul gantry | X |  | X
Controlli del tavolo portapaziente e dove sono posizionati | X |  | X
Sistema di centratura | X |  | X
DETETTORE max 5pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Modello e tecnologia costruttiva | X |  | X
Dimensione | X |  | X
Numero di strati | X |  | X
Numero di strati ricostruibili (sia in assiale che in elicoidale) | X |  | X
Spessore strato | X |  | X
Numero di elementi per strato | X |  | X
TUBO RADIOGENO max 5pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Capacità termica anodica (capacità effettiva) | X |  | X
Dissipazione termica anodica (effettiva) | X |  | X
Tipo di macchia focale (fissa, fluttuante etc) | X |  | X
Dimensioni macchie focali e potenze applicabili su ciascuna macchia | X |  | X
GENERATORE max 3 pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Potenza utile | X |  | X
Valori di tensione impostabili in uso clinico | X |  | X
Valori di corrente impostabili iin uso clinico | X |  | X
TAVOLO PORTAPZIENTE max 3 pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Portata massima | X |  | X
Possibilità di aumentare la portata massima (indicare fino a che valore) |  | X | X
Velocità massima di spostamento in utilizzo clinico | X |  | X
Escursione del tavolo scansionabile | X |  | X
Minima altezza da terra | X |  | X
Accessori forniti in dotazione | X |  | X
SCANSIONE E ACQUISIZIONE max 5pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Velocità di acquisizione | X |  | X
Tempo minimo di rotazione per tutti i protocolli clinici | X |  | X
Pitch selezionabili | X |  | X
FOV massimo | X |  | X
Possibilità di FOV esteso e dimensione (incluso/opzionale) | X |  | X
Dimensioni matrici di acquisizione | X |  | X
Dimensione matrici di ricostruzione | X |  | X
Dimensione matrici di visualizzazione | X |  | X
Algoritmo di riscotruzione iterativo (con descrizione) | X |  | X
Tempo di ricotruzione immagini con matrice 512x512 (con algoritmo di ricostruzione iterativo) | X |  | X
Algoritmi per la riduzione degli artefatti | X |  | X
Algoritmo di riduzione degli artefatti metallici | X |  | X
Modulazione della corrente | X |  | X
Selezione automatica della corrente | X |  | X
Selezione automatica dei kV | X |  | X
CONSOLLE DI COMANDO max 2 pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Monitor (numero, dimensioni e risoluzione) | X |  | X
Memoria RAM | X |  | X
Capacità hard disk | X |  | X
Masterizzatore | X |  | X
Interfaccia DICOM 3 (espicitare tutte le funzioni) | X |  | X
Software e applicazioni su console di comando (in configurazione offerta) | X |  | X
DOSE E RISOLUZIONE SPAZIALE max 5 pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Risoluzione spaziale (indicare i valori alle diverse % MTF) | X |  | X
Low contrast detectability (indicare i valori in mGy di 2, 3 e 5 mm, con l'algoritmo di ricostruzione offerto) | X |  | X
CTDIvol (head and body) | X |  | X
Riduzione dose (elencare e descrivere brevemente tutte le soluzioni implementate per la riduzione della dose radiogena) | X |  | X
WORKSTATION DI POST ELABORAZIONE max 2 pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Modello e tecnologia costruttiva | X |  | X
Monitor (numero, dimensioni e risoluzione) | X |  | X
Memoria RAM | X |  | X
Cpacità hard disk | X |  | X
Software e applicazioni su console di post-processing (in configurazione offerta) | X |  | X
PACCHETTI SW max 5 pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Pacchetto cardiaco: descrizione | X |  | X
Pacchetto neuro: descrizione |  | X | X
Pacchetto oncologico: descrizione |  | X | X
OPZIONI max 2 pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Tavolo bariatrico |  | X | X
Eventuali altre opzioni offerte |  | X | X